[image: image1.png]


            


三、城市照明系统ESM收费标准
（一）灯具类                                                                                     表-1

	设备设施名称
	灯具种类
	使用寿命标准
	基础年维保单价
	安装高度系数
	品牌系数
	技术等级系数

	普通路灯
	钠灯
	8年
	0.1元/W
	高杆灯
	1.5
	一般
	1.5
	低
	1.5

	
	
	
	
	中杆灯
	1.2
	著名
	1.2
	中
	1.2

	
	
	
	
	低杆灯
	1.0
	驰名
	1.0
	高
	1.0

	
	节能灯
	5年
	0.3元/W
	高杆灯
	1.5
	一般
	1.5
	低
	1.5

	
	
	
	
	中杆灯
	1.2
	著名
	1.2
	中
	1.2

	
	
	
	
	低杆灯
	1.0
	驰名
	1.0
	高
	1.0

	
	LED
	10年
	0.05元/W
	高杆灯
	1.5
	一般
	1.5
	低
	1.5

	
	
	
	
	中杆灯
	1.2
	著名
	1.2
	中
	1.2

	
	
	
	
	低杆灯
	1.0
	驰名
	1.0
	高
	1.0

	泛光灯、投射灯、隧道灯、洗墙灯、瓦片灯
	钠灯
	8年
	0.2元/W
	以2米为基数，安装高度每增加1米，系数增加10%
	一般
	1.5
	低
	1.5

	
	节能灯
	5年
	0.5元/W
	
	著名
	1.2
	中
	1.2

	
	LED
	10年
	0.1元/W
	
	驰名
	1.0
	高
	1.0

	线条灯、数码管、天花灯
	钠灯
	8年
	0.2元/W
	以2米为基数，高度每增加1米，系数增加10%
	一般
	1.5
	低
	1.5

	
	节能灯
	5年
	0.5元/W
	
	著名
	1.2
	中
	1.2

	
	LED灯
	10年
	0.1元/W
	
	驰名
	1.0
	高
	1.0

	地埋灯

水底灯
	钠灯
	8年
	0.2元/W
	安装深度每降低1米，系数增加20%
	一般
	1.5
	低
	1.5

	
	节能灯
	5年
	0.5元/W
	
	著名
	1.2
	中
	1.2

	
	LED灯
	10年
	0.1元/W
	
	驰名
	1.0
	高
	1.0

	维保费用计算公式：=“基础年维保单价”*(1+服役年限/“使用寿命”)*“安装高度系数”*“品牌系数”*“技术等级系数”


（二）灯杆类                                                                                     表-2
	设备设施名称
	灯杆种类
	使用寿命标准
	规格型号
	基础年维保单价
	品牌系数
	技术等级系数

	灯杆
	高杆
	20年
	大于18米
	300元/根/年
	一般
	1.5
	低
	1.5

	
	
	
	
	
	著名
	1.2
	中
	1.2

	
	
	
	
	
	驰名
	1.0
	高
	1.0

	
	中杆
	20年
	12米—18米
	200元/根/年
	一般
	1.5
	低
	1.5

	
	
	
	
	
	著名
	1.2
	中
	1.2

	
	
	
	
	
	驰名
	1.0
	高
	1.0

	
	低杆
	20年
	小于12米
	50元/根/年
	一般
	1.5
	低
	1.5

	
	
	
	
	
	著名
	1.2
	中
	1.2

	
	
	
	
	
	驰名
	1.0
	高
	1.0

	维保费用计算公式：=“基础年维保单价”*(1+服役年限/“使用寿命”)*“安装高度系数”*“品牌系数”*“技术等级系数”


（三）支臂支架                                                                                     表-3
	设备设施名称
	基础年维保单价
	使用寿命标准
	安装高度系数
	品牌系数
	技术等级系数

	依附型支臂、支架
	10元/只
	15年
	以2米开始，高度每增加1米，系数增加10%
	一般
	1.5
	低
	1.5

	
	
	
	
	著名
	1.2
	中
	1.2

	
	
	
	
	驰名
	1.0
	高
	1.0

	维保费用计算公式：=“基础年维保单价”*(1+服役年限/“使用寿命”)*“安装高度系数”*“品牌系数”*“技术等级系数”


（四）变压器                                                                                       表-4
	设施设备名称
	基础年维保单价
	使用寿命标准
	品牌系数
	技术等级系数

	变压器
	25元/1KVA
	20年
	一般
	1.5
	低
	1.5

	
	
	
	著名
	1.2
	中
	1.2

	
	
	
	驰名
	1.0
	高
	1.0

	维保费用计算公式：=“基础年维保单价”*(1+服役年限/“使用寿命”)*“安装高度系数”*“品牌系数”*“技术等级系数”


（五）配电柜                                                                                       表-5
	设施设备名称
	基础年维保单价
	使用寿命标准
	品牌系数
	技术等级系数

	配电柜
	50元/1路
	10年
	一般
	1.5
	低
	1.5

	
	
	
	著名
	1.2
	中
	1.2

	
	
	
	驰名
	1.0
	高
	1.0

	维保费用计算公式：=“基础年维保单价”*(1+服役年限/“使用寿命”)*“安装高度系数”*“品牌系数”*“技术等级系数”


（六）电线电缆类                                                                                   表-6
	设施设备名称
	种类
	使用寿命标准
	基础年维保单价
	铺设方式系数
	品牌系数
	技术等级系数

	电缆
	铜缆
	15年
	0.1元/平方
	架空或穿管
	1.0
	一般
	1.5
	低
	1.5

	
	
	
	
	
	
	著名
	1.2
	中
	1.2

	
	铝缆
	10年
	0.15元/平方
	直埋
	1.5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	驰名
	1.0
	高
	1.0

	维保费用计算公式：=“基础年维保单价”*(1+服役年限/“使用寿命”)*“安装高度系数”*“品牌系数”*“技术等级系数”


（七）太阳能板                                                                                     表-7
	设备设施名称
	基础年维保单价
	使用寿命标准
	安装高度系数
	品牌系数
	技术等级系数

	太阳能板
	0.06元/W
	25年
	以2米开始，高度每增加1米，系数增加10%
	一般
	1.5
	低
	1.5

	
	
	
	
	著名
	1.2
	中
	1.2

	
	
	
	
	驰名
	1.0
	高
	1.0

	维保费用计算公式：=“基础年维保单价”*(1+服役年限/“使用寿命”)*“安装高度系数”*“品牌系数”*“技术等级系数”


（八）太阳能控制器                                                                                 表-8
	设备设施名称
	基础年维保单价
	使用寿命标准
	安装高度系数
	品牌系数
	技术等级系数

	太阳能控制器
	0.06元/W
	6年
	以2米开始，高度每增加1米，系数增加10%
	一般
	1.5
	低
	1.5

	
	
	
	
	著名
	1.2
	中
	1.2

	
	
	
	
	驰名
	1.0
	高
	1.0

	维保费用计算公式：=“基础年维保单价”*(1+服役年限/“使用寿命”)*“安装高度系数”*“品牌系数”*“技术等级系数”


（九）充电电池类                                                                                   表-9
	设备设施名称
	基础年维保单价
	使用寿命标准
	安装系数
	品牌系数
	技术等级系数

	锂电池
	0.3元/瓦时.年
	5年
	1、地埋时安装系数为1.5；

2、以2米开始，高度每增加1米，系数增加10%
	一般
	1.5
	低
	1.5

	
	
	
	
	著名
	1.2
	中
	1.2

	铅酸电池
	0.2元/瓦时.年
	3年
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	驰名
	1.0
	高
	1.0

	维保费用计算公式：=“基础年维保单价”*(1+服役年限/“使用寿命”)*“安装高度系数”*“品牌系数”*“技术等级系数”


（十）充电电池类                                                                                表-10
	设备设施名称
	基础年维保单价
	使用寿命标准
	安装高度系数
	品牌系数
	技术等级系数

	智能控制系统
	硬件
	机房
	3万元/年
	20年
	以2米开始，高度每增加1米，系数增加10%
	一般
	1.5
	低
	1.5

	
	
	集中控制器
	400元/年
	12年
	
	
	
	
	

	
	
	单灯控制器
	20元/年
	10年
	
	著名
	1.2
	中
	1.2

	
	软件
	1万元/年
	15年
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	驰名
	1.0
	高
	`1.0

	维保费用计算公式：=“基础年维保单价”*(1+服役年限/“使用寿命”)*“安装高度系数”*“品牌系数”*“技术等级系数”


XIII

