XX县路灯EMC投资情况一览表

| EMC项目改造前基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EMC灯杆数（基） | 6158 | 灯头数量（盏） | 10836 |
| 改造前功率（KW） | 1640.73KW | 日耗电（KW.H） | 18048.03 |
| 年耗电（万度） | 658.76 | 年电费（万元） | 586.3 |
| 年维保费（万元） | 约60 | EMC期限（年） | 10 |
| 改造后能耗情况 |  |  |  |
| 改造后功率（KW） | 314.52KW | 改造后日耗电（KW.H） | 3459.8 |
| 改造后年耗电（万度） | 126.02 | 改造后年电费（万元） | 195.37 |
| EMC项目技术方案 |  |  |  |
| 节能技术手段 | 高效LED+功率调节 | 节能次数 | 二次节能 |
| 一次节能深度 | 53.8% | 二次节能深度 | 58.5% |
| 综合节能深度 | 80.83% | 年度节约（万元） | 390.96 |
| 企业（EMCO）投资收益 |  |  |  |
| 项目一次性投资（万元） | 922.4 | 维保年度投入（万元） | 60 |
| 合作期间总投入（万元） | 1522.4 | 合作期间总税收（万元） | 400 |
| 创造就业（人） | 30 | 投入回报期（年） | 6 |
| 政府各项收益 |  |  |  |
| 节约政府一次性投资（万元） | 922.4 | 政府分成收益（万元） | 586.44 |
| 减省政府维保投入（万元） | 600 | 合作期间总税收（万元） | 400 |
| 创造就业（人） | 30*10年 | 亮灯提升率 | >96% |
| 减少碳排放（吨.煤） | 23715.36 | 百姓满意度 | 大幅度提升 |

*以上数据为理论数据